Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от  «20» апреля 2017 года  № 472

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах

(жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования с техническими подпольями)

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) | 2 |  | раз (а) в неделю |
| 2 | Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) | 1 |  | раз в месяц в летний период (3 месяца) |
| 3 | Уборка чердачных помещений от мусора | 1 |  | раз в год |
| 4 | Уборка технических подполий | 1 |  | раз в год |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 5 | Подметание территории перед входом в подъезд |  | 2 | раз (а) в неделю |
| 6 | Уборка мусора с придомовой территории в летний период |  | 1 | раз в неделю |
| 7 | Очистка контейнерной площадки |  | 3 | раз в неделю |
| 8 | Подметание ступеней и площадок крылец |  | 2 | раз в неделю |
| 9 | Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов (мест движения пешеходов) |  | по мере необходимости |  |
| 10 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде (мест движения пешеходов) |  | по мере необходимости |  |
| III. | Техническое обслуживание многоквартирного дома |  |  |  |
| А. | Конструктивные элементы |  |  |  |
| 11 | Установка и снятие пружин |  | 2 | раз (а) в год |
| 12 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | по мере необходимости |  |
| 13 | Удаление с крыш снега и наледей |  | 2 | раза за сезон |
| 14 | Мелкий ремонт кровли |  | 1 | раз в год |
| Б. | Отопление |  |  |  |
| 15 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: |  |  |  |
|  | пробочный кран |  | 1 | раз в год |
|  | клапан вентиля |  | 1 | раз в год |
| 16 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 | раз в год |
| 17 | Консервация системы отопления |  | 1 | раз в год |
| 18 | Промывка системы центрального отопления |  | 1 | раз в год |
| 19 | Опрессовка системы центрального отопления |  | 1 | раз в год |
| В. | Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение |  |  |  |
| 20 | Уплотнение сгонов |  | 1 | раз в год |
| 21 | Устранение засоров канализационных труб |  | 1 | раз в год |
| 22 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах |  | 1 | раз в год |
| 23 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 1 | раз в год |
| Г. | Электрические сети |  |  |  |
| 24 | Смена выключателей |  | 2 | раз в год |
| 25 | Смена перегоревшей электролампы |  | 2 | раз в год |
| 26 | Мелкий ремонт электропроводки |  | 1 | раз в год |
| 27 | Осмотр электрических сетей в местах общего пользования (проверка и обеспечение работоспособности) |  | 1 | раз в год |
| 28 | Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) |  | по мере необходимости |  |
| 29 | Дератизация |  | 1 | раз в год (троекратно) |
| 30 | Дезинсекция |  | 1 | раз в год |
| IV. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 31 | Ремонт кровли |  | 1 | раз в год |
| 32 | Ремонт фронтонов, карнизов |  | 1 | раз в год |
| 33 | Ремонт фасада |  | 1 | раз в год |
| 34 | Ремонт крылец |  | 1 | раз в год |
| 35 | Ремонт лестничных маршей |  | 1 | раз в год |
| 36 | Ремонт перекрытий (пола) (замена, восстановление отдельных участков) |  | 1 | раз в год |
| 37 | Косметический ремонт мест общего пользования |  | 1 | раз в 5 лет |
| 38 | Ремонт обшивки стен в местах общего пользования |  | 1 | раз в год |
| 39 | Ремонт обшивки потолков |  | 1 | раз в год |
| 40 | Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования: |  |  |  |
|  | оконные блоки |  | 1 | раз в год |
|  | дверные блоки |  | 1 | раз в год |
| 41 | Ремонт чердачных перекрытий (замена, восстановление отдельных участков) |  | 1 | раз в год |
| 42 | Замена остекления в местах общего пользования |  | 1 | раз в год |
| 43 | Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС в местах общего пользования |  | 1 | раз в год |
| 44 | Утепление технического подполья (отсыпка грунтом) |  | 1 | раз в год |
| 45 | Ремонт электрических сетей в местах общего пользования |  | 1 | раз в год |
| 46 | Ремонт сетей тепловодоснабжения в местах общего пользования |  | 1 | раз в год |
| 47 | Ремонт сетей канализации |  | 1 | раз в год |
| 48 | Утепление канализационных стояков |  | 1 | раз в год |
| 49 | Ремонт вентиляционной системы |  | 1 | раз в год |
| V | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 12 | 12 месяцев (7 раз в неделю) |
| VI | Утилизация твердых бытовых отходов |  | 12 | 12 месяцев (7 раз в неделю) |
| VII | Управление жилыми домами |  | постоянно |  |