Приложение 4 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от  «20» апреля 2017 года  № 472

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах (жилищный фонд деревянного исполнения с придомовой территорией и местами общего пользования без технических подполий) № п/п Наименование показателя Периодичность I. Содержание помещений общего пользования 1 Подметание полов в помещениях общего пользования (подъезды) 2 раз(а) в неделю 2 Мытьё полов в помещениях общего пользования (подъезды) 1 раз в месяц в летний период (3 месяца) 3 Уборка чердачных помещений от мусора 1 раз в год II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4 Подметание территории перед входом в подъезд 2 раз(а) в неделю 5 Уборка мусора с придомовой территории в летний период 1 раз в неделю 6 Очистка контейнерной площадки 3 раз(а) в неделю 7 Подметание ступеней и площадок крылец 2 раз(а) в неделю 8 Сдвижка и подметание снега на территории перед подъездом при отсутствии снегопадов (мест движения пешеходов) по мере необходимости 9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде (мест движения пешеходов) по мере необходимости III. Техническое обслуживание многоквартирного дома А. Конструктивные элементы 10 Установка и снятие пружин 2 раз(а) в год 11 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости 12 Удаление с крыш снега и наледей 2 раза за сезон 13 Мелкий ремонт кровли 1 раз в год Б. Отопление 14 Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран 1 раз в год клапан вентиля 1 раз в год 15 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 раз в год 16 Консервация системы отопления 1 раз в год 17 Промывка системы центрального отопления 1 раз в год 18 Опрессовка системы центрального отопления 1 раз в год В. Водоснабжение, (ХВС, ГВС), водоотведение 19 Уплотнение сгонов 1 раз в год 20 Устранение засоров канализационных труб 1 раз в год 21 Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах 1 раз в год 22 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 раз в год Г. Электрические сети 23 Смена выключателей 2 раз(а) в год 24 Смена перегоревшей электролампы 2 раз(а) в год 25 Мелкий ремонт электропроводки 1 раз в год 26 Осмотр электрических сетей в местах общего пользования (проверка и обеспечение работоспособности) 1 раз в год 27 Аварийное обслуживание (на системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, энергоснабжения) по мере необходимости 28 Дератизация 1 раз в год (троекратно) 29 Дезинсекция 1 раз в год IV. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 30 Ремонт кровли 1 раз в год 31 Ремонт фронтонов, карнизов 1 раз в год 32 Ремонт фасада 1 раз в год 33 Ремонт крылец 1 раз в год 34 Ремонт лестничных маршей 1 раз в год 35 Ремонт перекрытий (пола) (замена, восстановление отдельных участков) 1 раз в год 36 Косметический ремонт мест общего пользования 1 раз в 5 лет 37 Ремонт обшивки стен в местах общего пользования 1 раз в год 38 Ремонт обшивки потолков 1 раз в год 39 Ремонт дверных и оконных блоков в местах общего пользования: оконные блоки 1 раз в год дверные блоки 1 раз в год 40 Ремонт чердачных перекрытий (замена, восстановление отдельных участков) 1 раз в год 41 Замена остекления в местах общего пользования 1 раз в год 42 Утепление систем ТВС, ГВС, ХВС в местах общего пользования 1 раз в год 43 Ремонт электрических сетей в местах общего пользования 1 раз в год 44 Ремонт сетей тепловодоснабжения в местах общего пользования 1 раз в год 45 Ремонт сетей канализации 1 раз в год 46 Утепление канализационных стояков 1 раз в год 47 Ремонт вентиляционной системы 1 раз в год V Вывоз твердых бытовых отходов 12 12 месяцев (7 раз в неделю) VI Утилизация твердых бытовых отходов 12 12 месяцев (7 раз в неделю) VII Управление жилыми домами постоянно